全Ｌ協保安・業務Ｇ４第９９号

令和４年１０月４日

正　会　員　各位

（一社）全国ＬＰガス協会

アズビル金門（株）製ガスメーター遮断弁作動事象について（お願い）

この度、アズビル金門（株）より、別添のとおり一部のガスメーターの不具合の報告がありました。

概要としては、「２０１７年１０月製造～２０２１年９月製造のマイコンメーターＳ（K-SMα）」の一部製品において、保安上ガス遮断する状況ではないにもかかわらず、内蔵の遮断弁が時間の経過とともに閉止方向に動作する事象が発生したとのことです。

また、本事象は遮断弁が閉止方向に動作するという事象であるため、ガス漏れなどに対しては安全方向に向かうことから同社としては、安全への影響はないものと判断しているとのことです。

つきましては、都道府県協会におかれましては、同社より担当者（参考）が近日中にご連絡の上、ご説明に伺うとのことですので、ご対応方よろしくお願いいたします。

なお、本件に関するお問い合わせ窓口等の詳細につきましては、添付資料をご参照くださいますようお願いいたします。

添付資料

（別添１）事象報告書

（別添２）マイコンメーター S（ K-SMα）復帰操作方法

以　上